## Sheet1
附件2
建设领域“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单
类别 | 序号 | 检查内容 | 备注
招投标 | 1 | 招标公告发布是否符合要求；
| 2 | 代理合同内容是否规范；
| 3 | 招标文件细则是否规范，是否任意肢解工程，发售时间是否规范，是否有违法条款，是否内容不全，是否出现纰漏矛盾，保证金是否符合规定；
| 4 | 发售招标文件收费是否规范
| 5 | 评标细则是否有违法条款
| 6 | 评委记录或签字是否齐全，评标报告填写是否齐全，是否按招标文件规定时间地点开标评标；
| 7 | 评标委员会组成是否合法；
| 8 | 投标文件正本是否保存（资料提交市招办的除外）；
| 9 | 招标文件是否有汇总错误、签字不全或任意涂改的情况，是否装订打分表；
| 10 | 专家打分表是否按规定确定中标人，中标价与投标价是否相符，是否随意变更建造师，是否提前发放中标通知书；
| 11 | 备案资料是否出现时间倒置；
| 12 | 招标档案资料存放是否无序、凌乱，不按规定装订；
| 13 | 备案资料填写是否认真、完整、送达不及时情况，资料签字是否齐全；
| 14 | 检查项目资料是否存档；
建筑市场基本程序 | 15 | 是否履行立项审批（备案）手续；
| 16 | 是否履行规划许可手续；
| 17 | 是否符合土地使用规定；
| 18 | 是否进行招投标；
| 19 | 是否进行质量安全报监；
| 20 | 是否获得施工许可；
| 21 | 是否未经竣工验收或竣工验收合格未备案即投入使用；
| 22 | 是否存在转包问题；
| 23 | 是否存在挂靠问题；
| 24 | 是否存在违法发包问题；
| 25 | 是否存在违法分包问题；
建筑工人实名制 | 26 | 实际用工人数；
| 27 | 实际签订建筑工人劳动合同人数；
| 28 | 是否落实农民工实名制；
| 29 | 是否在施工现场设立农民工办公室；
| 30 | 是否采用人脸识别设备采集考勤数据；
| 31 | 是否按月支付农民工工资；
| 32 | 是否在系统中通过银行代发农民工工资；
| 33 | 是否将农民工工资（劳务费）按不少于22%的工程进度款比例拨付到专用账户；
建筑工程安全管理 | 34 | 安全生产责任制落实情况；
| 35 | 安全生产隐患排查治理自查自纠情况；
| 36 | 安全教育培训落实情况；
| 37 | 特种作业人员持证上岗情况；
| 38 | 安全技术标准实施情况；
| 39 | 安全文明施工（含扬尘治理防治）情况；
| 40 | “三宝”、“四口”等临边防护情况；
| 41 | 施工用电安全管理情况；
| 42 | 各类机具安全使用情况；
| 43 | 企业安全管理费用提取使用情况；
| 44 | 职业健康标准执行情况；
建设工程质量管控 | 45 | 技术交底、施工日志情况；
| 46 | 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告；
| 47 | 见证取样和送检记录是否真实；
| 48 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底是否规范真实；
| 49 | 施工试验报告（记录）是否规范真实；；
| 50 | 施工记录是否规范真实；；
| 51 | 质量验收记录是否规范真实；；
| 52 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验是否规范真实；；
| 53 | 基坑施工质量是否存在隐患；；
| 54 | 模板与支架的设计是否符合规范；
| 55 | 钢筋的加工、绑扎和连接是否符合规范；
| 56 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度是否符合规范；
| 57 | 混凝土强度和试块留置是否符合规范；
| 58 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差是否符合规范；
| 59 | 砌筑砂浆强度和试块留置是否符合规范；
| 60 | 小砌块质量是否符合规范要求；
| 61 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式是否符合规范；
| 62 | 灰缝厚度及砂浆饱满度是否符合规范；
| 63 | 施工荷载控制是否符合规范；
| 64 | 构造措施是否符合规范；
造价咨询 | 65 | 资质证书是否超过有效期限；
| 66 | 内部管理制度和质量保证体系是否健全；
| 67 | 是否参照建设部《建设工程造价咨询合同（示范文本）》签订规范的咨询合同；
| 68 | 工程造价咨询成果报告格式是否符合国家和我省规定的要求，签字、盖章是否齐全有效；
| 69 | 工程造价咨询成果报告是否符合工程量清单计价规范及其他国家标准规范的要求；
| 70 | 是否无故拖延出具工程造价咨询成果报告；
| 71 | 档案管理是否符合要求，存档资料是否齐全或无效；
| 72 | 是否有委托单位的反馈意见；
| 73 | 是否设置专职档案管理员和专门档案室；
| 74 | 现有专业技术人员的人事关系、聘用关系、注册关系及社会保险是否合法有效；
| 75 | 股份结构、执（从）业人员数量、注册资金和办公场所等现状与已取得的资质等级标准是否相符；
供热 | 76 | 安全管理规章制度是否落实；
| 77 | 安全管理机构设立情况；
| 78 | 应急预案制定、落实情况；
| 79 | 消防器材、消防通道设置情况；
| 80 | 岗位人员持证上岗情况；
| 81 | 日常安全学习和培训落实情况；
| 82 | 压力容器、压力表的检验情况；
| 83 | 电线电路安全运行情况；
| 84 | 工作场地及环境卫生整治情况；
| 85 | 安全标志设置情况；
| 86 | 维修记录台账建立情况；
| 87 | 用户安全宣传情况；
| 88 | 各类设备设施安全警示标志设立情况；
| 89 | 有限空间作业制度建立落实情况；
供水 | 90 | 卫生许可办理情况；
| 91 | 城市供水安全应急预案制定、备案情况；
| 92 | 事故应急预案演练情况；
| 93 | 企业安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）建立及落实情况；
| 94 | 从业人员持证上岗情况；
| 95 | 高压操作、电工维修、化验人员、特种设备操作、水表检定等关键岗位人员配备、培训、上岗情况；
| 96 | 在岗员工安全生产操作技能现场检查情况；
| 97 | 城市供水水质监测能力建设情况；
| 98 | 针对不同消毒工艺建立相应安全操作规程，具有必要的安全防范和泄露处置措施落实情况；
| 99 | 水厂安防监控重点部位防范措施落实情况；
| 100 | 应急抢险设备物资配备情况；
| 101 | 消防器材配备保养情况；
| 102 | 各类设备设施安全警示标志设立情况；
| 103 | 有限空间作业制度建立落实情况；
燃气 | 104 | 企业安全管理制度落实，安全组织机构设立、主体责任落实情况；
| 105 | 从业人员持证上岗情况；
| 106 | 从业人员安全教育学习培训情况；
| 107 | 设备安全运行情况是否正常；
| 108 | 压力容器检验、安全阀检验是否规范；
| 109 | 压力表检验、防雷防静电检测是否规范；
| 110 | 报警装置校验是否规范；
| 111 | 输配气管网安全运行情况、巡检制度落实情况；
| 112 | 重点部位台账建立、维修保养落实情况；
| 113 | 燃气设施设备日常检查、保养记录是否齐全；
| 114 | 隐患整改维修记录 报修、审批、措施、验收程序是否符合要求；
| 115 | 是否开展风险因素辨识工作（作业风险、岗位风险、采取的防范措施）；
| 116 | 应急预案备案、发布、审批，现场处置方案备案登记等是否符合要求；
| 117 | 每年不少于2次较大的综合性演练，演练记录、图片是否齐全；
| 118 | 消防器材配备管理台账、维护保养检查责任人登记卡是否齐全；
| 119 | 应急抢险设备物资配备情况；
| 120 | 加气站进站口保安在位、车辆加气秩序、载客加气现象是否规范；
| 121 | 车辆安全检查、加气前后侧漏、电子标签扫标加气、数据上传等情况；
| 122 | 液化气钢瓶检验登记台账建立情况；
| 123 | 消防设施维护保养情况。