附件1：

盐池县蒸汽发生器  锅炉  压力容器带压设备排查整治台账

| 序号 | 使用单位名称 | 设备类型 | 技术参数 （型号、额定压力） | 购置 时间 | 设备出厂编号 | 是否取得特种设备使用登记证件（登记证号） | 是否持有特种设备操作证 | 是否有操作规程 | 安全附件是否在检验/检定有效期 | 是否有设备安全管理制度 | 使用状态 | 使用地点 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样表 | 刘玉花豆腐厂 | 蒸汽发生器 | LHG0.95-0.09-YQ | 2022年 | H20228197 | / | 有 | 有 | 在 | 有 | 在用 | 生产车间 | xxx | 138xxxxxx |
| 备注：1.锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并对外输出热能的设备，其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。2.压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱。3.起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |