2022年盐池县药品医疗器械化妆品

抽检工作方案

为进一步强化我县药品医疗器械化妆品（以下简称“两品一械”）监管，科学有效的评价辖区“两品一械”质量状况，根据自治区药品监督管理局和吴忠市局安排部署，结合辖区实际，制定年度抽检工作方案。

一、工作要求

以落实“四个最严”要求为根本遵循，认真贯彻落实“两法两条例”，强化企业主体责任意识。严格按照区市局2022年“两品一械”抽检工作计划要求，对分配给我县的药品流通（国家药品集中采购品种、国家基本药物、中药饮片专项、中药配方颗粒、枸杞中药饮片、日常监督抽检）、医疗器械经营使用、化妆品经营三个环节任务，积极开展针对性抽样，科学评价辖区“两品一械”质量状况，确保圆满完成2022年抽检工作。

- 工作任务

药品医疗器械原则上抽样尽量选取基层药品经营使用单位，同一生产企业同一品种抽样不超过3批次（集采品种不受此限制），每个药品批发企业和零售连锁总部最多只抽取5批次。化妆品抽样均应在化妆品经营环节实施，本年度完成抽样39批次，具体分配如下：

国家药品集中采购品种4批次、国家基本药物12批次、中药饮片专项4批次、枸杞中药饮片专项1批次、中药配方颗粒2批次、日常监督抽检（药品）3批次、医疗器械经营使用2批次、化妆品国抽9批次、省抽化妆品经营环节抽样2批次。

四、工作要求

（一）要将“两品一械”抽检工作和日常监管结合起来，统筹计划，合理安排，指定专人负责沟通和协调，掌握抽检工作进度，每月完成抽样批数应相对均匀，避免突击抽样、集中送检，确保抽检任务按期均衡完成。在坚持经营、使用、进口及网络全环节抽检的基础上，兼顾不同区域、品种、场所的覆盖。在区域方面，应覆盖城市、农村和城乡结合部等不同区域；在品种方面，应对地产“两品一械”在产品品种和国家集中招采中标药品、通过仿制药一致性评价药品、国家基本药物、新批准上市2年内药品的生产环节全覆盖；在场所方面，应覆盖“两品一械”生产、批发企业、零售连锁总部、药店、医疗机构、集中交易市场（批发市场）、零售连锁店（不含商场专柜）、网络经营者、美容美发机构、小商店、商场、超市、宾馆等。

（二）2022年抽检工作按照“谁抽检，谁录入”原则，将抽样、检验、核查处置等相关数据及时准确录入宁夏药品智慧监管平台检验检测系统或相关国抽系统；抽样、检验、复检及核查处置等工作应严格按照《药品质量抽查检验管理办法》《药品抽样原则及程序》《医疗器械质量监督抽查检验管理办法》《化妆品监督抽检工作规范》等规定执行。现场抽样前，抽样人员应当先行对被抽样经营企业进行检查，制作现场检查笔录，检查发现超过有效期、虫蛀、霉变等影响药品质量的问题和其他违法违规行为的，直接依法查处，不再进行抽检。对中药饮片进行抽样前应检查产品合格证标签信息是否有效，核准样品最小包装是否完整（日常监督抽样任务除外），并拍摄样品完整包装的照片上传至抽检系统，也可对产品标签注明为“中药饮片”的罐装中药饮片进行抽样。填写抽样记录时，规格栏统一填写“中药饮片”，样品名称统一按《中华人民共和国药典》或地方炮制规范核准的中药饮片名称填写。开展日常监督抽检，如遇到质量存疑的中药饮片，可对零散包装的中药饮片进行抽样。

（三）国抽药品采用“非现场结算”方式支付所抽取样品的购样费用。省抽药品可根据情况灵活采用“现场结算”或“非现场结算”方式，支付单位为承担该样品抽样任务的监管部门，抽样购样费用从《自治区财政厅关于提前下达2021年食品药品监管补助资金预算的通知》（宁财（行）指标〔2020〕728号）拨付的经费中列支。支付价格由被抽样单位如实提供，向药品经营和使用单位支付的，一般以抽样时的实际销售价格为准。被抽样单位无法当场提供票据的，应在抽样完成后2个工作日内开具相关票据并按要求送至实施抽样任务的抽样单位，未按时送达相关票据的，作为自愿放弃有关权利处理，视作无偿提供样品。

（五）要严格遵守工作纪律和廉洁纪律，认真执行抽检程序和抽检规范。对检验过程中发现的违法违规线索，任何单位与个人不得向有关企业、单位、个人泄露或通报。

（六）省级“两品一械”抽样工作应当在10月31日前完成，全部检验任务应在2022年11月30日前完成，抽样工作完成后，各局、分局将抽样工作总结连同被抽样单位基本信息及药品购样费用明细一并报送至市局药械科。

（七）各局、分局收到不合格检验报告等材料后，应在5个工作日内将检验报告送达被抽样单位，同时对不合格产品生产经营企业开展检查，并可对不合格产品同品种其他临近批次的产品进行抽检，督促、指导企业落实主体责任，举一反三，排查风险，及时采取整改措施，对违法行为依法查处，处罚到位。相关处置汇总情况填报附件17于2022年12月7日前报送至市局药械科。

附件：

1.2022年盐池县药品医疗器械化妆品抽样总体任务分配表

2.省抽国家药品集中采购品种

3.省抽国家基本药物目录品种

4.省抽中药饮片专项抽检品种

5.省抽中药配方颗粒品种

6.省抽药品抽样全检量参考表

7.省抽医疗器械监督抽样品种及检验要求（药检院承检）

8.省抽医疗器械监督抽样品种及检验要求（委托检验）

9.省抽医疗器械具体任务分配表

10.省抽化妆品监督抽样品种及检验要求

11.省抽化妆品抽样数量及封样要求

12.省抽化妆品具体任务分配表

附件1

2022年盐池县药品医疗器械化妆品抽样总体任务分配表

| 抽样任务种类 | 抽样批次 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 国抽 | 化妆品 | 9 |  |
| 省抽 | 药品流通环节 | 国家药品集中采购品种 | 4 |  |
|  |  | 国家基本药物 | 12 |  |
|  |  | 中药饮片专项 | 4 |  |
|  |  | 中药配方颗粒 | 2 |  |
|  |  | 医疗器械经营使用环节 | 2 | 2021年9月30日前 |
|  | 省抽化妆品经营环节 | 2 |  |
|  | 日常监督抽检（药品） | 3 |  |
|  | 枸杞中药饮片专项 | 1 |  |
|  | 合 计 | 39 |  |
| 注：1.一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩样品抽样量及封样量按照附件10要求抽样，所抽样品全部送至自治区药品检验研究院； 2.其余标注委托检验的样品，待区局选定检验机构后另行通知。 |

附件2：

省抽国家药品集中采购品种（90批次）

| 序号 | 药品通用名称 | 规格 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枸橼酸西地那非片 | 25mg*12片 | 齐鲁制药有限公司 |
| 2 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*30片 | Lek Pharmaceuticals d.d. （山德士（中国）制药有限公司分包装） |
| 3 | 克拉霉素片 | 250mg*36片 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 4 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*8袋 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 |
| 5 | 维生素B6片 | 10mg*100片 | 杭州民生药业有限公司 |
| 6 | 辛伐他汀片 | 20mg*60片 | 山德士（中国）制药有限公司 |
| 7 | 氯沙坦钾片 | 100mg*14片 | 浙江华海药业股份有限公司 |
|  |  | 50mg*14片 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 8 | 奥美沙坦酯片 | 20mg*14片 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 9 | 匹伐他汀钙分散片 | 2mg*28片 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 10 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*14片 | 浙江永宁药业股份有限公司 |
| 11 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 北京福元医药股份有限公司 |
| 12 | 阿卡波糖胶囊 | 50mg*30粒 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 13 | 马来酸依那普利片 | 10mg*16片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
|  |  | 5mg*16片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
| 14 | 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg*10支 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
| 15 | 盐酸普拉克索片 | 0.25mg/片 | 齐鲁制药（海南）有限公司 |
| 16 | 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:5mg | 江西珍视明药业有限公司 |
|  |  | 0.4ml:1.2mg | 扬子江药业集团有限公司 |
| 17 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶 | 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 |
| 18 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g*10瓶 | 湖北科益药业股份有限公司 |
| 19 | 头孢丙烯片 | 0.25g*12片 | 南京亿华药业有限公司 |
| 20 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*48片 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |

附件3：

省抽国家基本药物目录品种（300批次）

| 序号 | 药品通用名称 | 序号 | 药品通用名称 | 序号 | 药品通用名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿普唑仑片 | 2 | 伊曲康唑 | 3 | 头孢拉定 |
| 4 | 尼尔雌醇片 | 5 | 左炔诺孕酮片 | 6 | 葡萄糖酸钙注射液、口服液 |
| 7 | 吡格列酮 | 8 | 曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 9 | 卡泊芬净 |
| 10 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 11 | 哌拉西林 | 12 | 氟康唑胶囊 |
| 13 | 奥氮平片 | 14 | 注射用阿奇霉素 | 15 | 磷霉素 |
| 16 | 注射用头孢呋辛钠 | 17 | 奥利司他胶囊 | 18 | 格列吡嗪 |
| 19 | 缩宫素注射液 | 20 | 阿米卡星 | 21 | 吡嗪酰胺 |
| 22 | 阿托品注射液 | 23 | 腺苷钴胺片 | 24 | 链霉素 |
| 25 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 26 | 恩替卡韦 | 27 | 硝酸甘油片 |
| 28 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 29 | 帕利哌酮 | 30 | 葡萄糖酸锑钠 |
| 31 | 利福平 | 32 | 索磷布韦维帕他韦 | 33 | 吡喹酮 |
| 34 | 甘露醇注射液 | 35 | 替诺福韦二吡呋酯 | 36 | 酚酞片 |
| 37 | 胶体果铋胶囊 | 38 | 布比卡因 | 39 | 非洛地平 |
| 40 | 二甲双胍 | 41 | 罗哌卡因 | 42 | 羟氯喹 |
| 43 | 氯吡格雷 | 44 | 氯胺酮 | 45 | 奥卡西平 |
| 46 | 瑞格列奈片 | 47 | 丙泊酚 | 48 | 甲状腺片 |
| 49 | 克林霉素 | 50 | 氯霉素滴眼液 | 51 | 秋水仙碱 |
| 52 | 帕罗西汀 | 53 | 维库溴铵 | 54 | 金刚烷胺 |
| 55 | 盐酸多西环素片、胶囊 | 56 | 新斯的明 | 57 | 硝苯地平缓释片 |
| 58 | 阿替洛尔 | 59 | 溴己新 | 60 | 去氨加压素 |
| 61 | 福辛普利钠片 | 62 | 辛伐他汀 | 63 | 熊去氧胆酸 |
| 64 | 沙丁胺醇 | 65 | 环孢素 | 66 | 佐匹克隆 |
| 67 | 右旋糖酐铁 | 68 | 碳酸锂 | 69 | 氯苯那敏 |
| 70 | 头孢氨苄 | 71 | 美西律 | 72 | 奥司他韦 |
| 73 | 米诺环素 | 74 | 胺碘酮 | 75 | 磺胺嘧啶 |
| 76 | 莫西沙星 | 77 | 喷托维林 | 78 | 羧甲司坦 |
| 79 | 多潘立酮片 | 80 | 格列齐特 | 81 | 盐酸维拉帕米片 |
| 82 | 辛芩颗粒 | 83 | 癃闭舒胶囊 | 84 | 清宣止咳颗粒 |
| 85 | 独一味胶囊（片） | 86 | 小金丸（胶囊、片） | 87 | 加味左金丸 |
| 88 | 小儿金翘颗粒 | 89 | 风湿骨痛胶囊（片） | 90 | 肾炎康复片 |
| 91 | 复方丹参片 | 92 | 补中益气丸 | 93 | 疏风解毒胶囊 |
| 94 | 感冒退热颗粒 | 95 | 防风通圣丸 | 96 | 槐角丸 |
| 97 | 蛇胆川贝液 | 98 | 桂枝茯苓丸 | 99 | 参松养心胶囊 |
| 100 | 通心络胶囊 | 101 | 复方穿心莲片 | 102 | 丹栀逍遥丸 |
| 103 | 消渴丸 | 104 | 六味地黄胶囊 | 105 | 贞芪扶正颗粒、胶囊 |
| 106 | 血塞通注射液 | 107 | 风热感冒颗粒 | 108 | 脑心通胶囊、片 |
| 109 | 坤宁颗粒 | 110 | 连花清瘟胶囊 | 111 | 牛黄上清丸、胶囊、片 |

附件4：

省抽中药饮片专项抽检品种（125批次）

| 序号 | 药品通用名称 | 序号 | 药品通用名称 | 序号 | 药品通用名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香橼 | 2 | 瓜蒌 | 3 | 五加皮 |
| 4 | 金樱子 | 5 | 淫羊藿 | 6 | 山豆根 |
| 7 | 小通草 | 8 | 白鲜皮 | 9 | 苍术 |
| 10 | 桔梗 | 11 | 车前草 | 12 | 骨碎补 |
| 13 | 海风藤 | 14 | 桑叶 | 15 | 山药 |
| 16 | 前胡 | 17 | 防己 | 18 | 大蓟 |
| 19 | 白及 | 20 | 白头翁 | 21 | 补骨脂 |
| 22 | 炒酸枣仁 | 23 | 茯苓 | 24 | 葛根 |
| 25 | 泽泻 |  |  |  |  |

附件5

省抽中药配方颗粒品种（60批次）

| 序号 | 药品通用名称 | 序号 | 药品通用名称 | 序号 | 药品通用名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皂角刺 | 2 | 羌活 | 3 | 红景天 |
| 4 | 山慈菇（独蒜兰） | 5 | 盐巴戟天 | 6 | 赤芍（川赤芍） |
| 7 | 芦根 | 8 | 醋莪术（广西莪术） | 9 | 醋南五味子 |
| 10 | 佩兰 | 11 | 仙茅 | 12 | 辛夷（望春花） |

附件6：

省抽药品抽样全检量参考表

| 剂型 | 包装 | 抽样量（含检验量和留样量） |
| --- | --- | --- |
| 片剂 | 瓶装（100片） | 6瓶（检4留2） |
|  | 铝箔装（≥10片） | 20板（检15留5），中成药不少于300片 |
|  | 袋装（≥20片） | 15袋（检10留5） |
| 胶囊剂 | 瓶装（≥50粒） | 8瓶（检5留3） |
|  | 铝箔装（≥10粒） | 20板（检15留5），中成药不少于300粒 |
|  | 袋装（≥20粒） | 15袋（检10留5） |
| 注射剂 | 5ml-20ml | 50支（检40留10） |
|  | 1ml-2ml | 70支（检50留20） |
|  | ≥50ml | 25瓶（检20留5） |
|  | 冻干粉针 | 50瓶（检40留10） |
| 糖浆剂、口服剂、合剂 | 安瓿装（10ml） | 50支（检40留10） |
|  | 瓶装（100ml） | 10瓶（检7留3） |
| 颗粒剂 | 以6g计 | 100袋（检70留30） |
| 滴眼剂、滴鼻剂、滴耳剂 | 10ml装 | 40支（检30留10） |
| 栓剂 |  | 50粒（检40留10） |
| 软膏剂 |  | 40支（检30留10） |
| 洗剂、灌肠剂 |  | 20支（检15留5） |
| 气雾剂 |  | 50支（检40留10） |
| 丸剂 | 蜜丸（≥10丸） | 10盒（检7留3） |
|  | 水蜜丸、浓缩丸 | 10瓶（检7留3） |
|  | 袋装（≥10袋） | 70袋（检50留20） |
| 普通中药饮片 | 300g（检200留100） |
| 贵重中药饮片 | 150g（检100留50） |

附件7：

省抽医疗器械监督抽样品种及检验要求

| 序号 | 产品名称 | 检验依据 | 抽样批数 | 单批抽样 数量 | 送样截止 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌注射器（带针）（使用环节） | GB15810-2019 GB15811-2016 产品技术要求 | 2 | 5mL/10mL100支；2mL130支；1mL200支 | 2022.9.30 |  |
| 4 | 一次性使用医用口罩（生产2批、经营6批） | YY/T 0969-2013 产品技术要求 | 8 | 70只 | 2022.9.30 |  |

注：1.除抽样数量为1的产品外，其余产品均按照2：1封样；

- 医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩为部分检验项目委托检验，所抽样品需分为区药检院检验部分（医用防护口罩60只、医用外科口罩70只、一次性医用口罩70只）和委托送检（医用防护口罩60只、医用外科口罩40只、一次性医用口罩60只）部分，具体抽样数量按照附件8、9要求抽取，分别按照2：1封样。

一.一次性使用无菌注射器（带针）

（一）抽样要求

1.抽样数量：规格5mL/10mL，100支/批（其中检验70支，留样30支）；规格2mL，130支/批（其中检验100支，留样30支）；规格1mL，200支/批（其中检验160支，留样40支）。

2.抽样附件资料要求（抽样同时抽取）：

（1）医疗器械生产许可证（包括医疗器械生产产品登记表）；

（2）医疗器械产品注册证；

（3）适用有效的产品技术要求（含变化对比表）；

（4）适用有效的备案说明书（技术说明书、使用说明书）；

上述文件资料按顺序装订，加盖公章（包括骑缝章）并注明与原件一致，随样品一并送至承检机构。

3.其他要求：抽取样品生产日期为2020年11月1日以后；本产品送样截止时间为2022年9月30日。

（二）检验依据

1.GB15810-2019《一次性使用无菌注射器》 2.GB15811-2016《一次性使用无菌注射针》 3.产品技术要求

（三）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定 原则 | 是否允许复检 | 复检 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB15810-2019 产品技术要求 | 5.1 / | 12[1,2] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 刻度容量允差 | GB15810-2019 产品技术要求 | 5.2 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 刻度标尺 | GB15810-2019 产品技术要求 | 5.3 / | 12[1,2] | 是 | 原样 |  |
| 4 | 外套 | GB15810-2019 产品技术要求 | 5.4 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 活塞组件 | GB15810-2019 产品技术要求 | 5.5 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 锥头 | GB15810-2019 产品技术要求 | 5.6 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 7 | 残留容量 | GB15810-2019 产品技术要求 | 5.7.1 / | 12[1,2] | 是 | 留样 |  |
| 8 | 器身密合性 | GB15810-2019 产品技术要求 | 5.7.2 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 9 | 外套与活塞组件的配合 | GB15810-2019 产品技术要求 | 5.7.3 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 10 | 可萃取金属含量 | GB15810-2019 产品技术要求 | 6.2 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 11 | 环氧乙烷残留量 | GB15810-2019 产品技术要求 | 6.4 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 12 | 清洁 | GB15811-2016 产品技术要求 | 6.1 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 13 | 正直 | GB15811-2016 产品技术要求 | 6.3 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 14 | 连接牢固度 | GB15811-2016 产品技术要求 | 6.4 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 15 | 针尖 | GB15811-2016 产品技术要求 | 6.7 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 16 | 针管（尺寸） | GB15811-2016 产品技术要求 | 6.8.3 / | 5[0,1] | 是 | 原样 |  |

（四）综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格； 2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格； 3.适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。

一次性使用医用口罩

（一）抽样要求

1.抽样数量：70只/批（其中主检40只，协检20只，留样10只）；

2.抽样附件资料要求（抽样同时抽取）：

（1）医疗器械生产许可证（包括医疗器械生产产品登记表）；

（2）医疗器械产品注册证；

（3）适用有效的产品技术要求（含变化对比表）；

（4）适用有效的备案说明书（技术说明书、使用说明书）；

上述文件资料按顺序装订，加盖公章（包括骑缝章）并注明与原件一致，随样品一并送至承检机构。

3.其他要求：抽取样品距离失效期不少于6个月；本产品送样截止时间为2022年9月30日。

（二）检验依据

1.YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》 2.产品技术要求

（三）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定 原则 | 是否允许复检 | 复检 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | YY/T0696-2013 产品技术要求 | 4.1 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 结构与尺寸 | YY/T0696-2013 产品技术要求 | 4.2 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 鼻夹 | YY/T0696-2013 产品技术要求 | 4.3 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 4 | 口罩带 | YY/T0696-2013 产品技术要求 | 4.4 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 通气阻力 | YY/T0696-2013 产品技术要求 | 4.6 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 微生物指标（或无菌） | YY/T0696-2013 产品技术要求 | 4.7 / | 全部 合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 7 | 环氧乙烷残留量 | YY/T0696-2013 产品技术要求 | 4.8 / | 全部 合格 | 否 | 不予复检 |  |

（四）综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格； 2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格； 3.适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。

附件8：

省抽医疗器械监督抽样品种及检验要求

| 序号 | 产品名称 | 检验依据 | 抽样 批数 | 单批抽样量 | 送样截止 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 一次性使用医用口罩（细菌过滤效率） | YY/T 0969-2013 产品技术要求 | 8 | 60个 | 2022.7.30 |  |

注：1.除抽样数量为1的产品外，其余产品均按照2：1封样；

2.医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩为部分检验项目委托检验，所抽样品需分为区药检院检验部分和委托送检部分，具体抽样数量按照附件8、9要求抽取，分别按照2：1封样。

附件9：

盐池县医疗器械经营使用环节抽样任务分配表

| 序号 | 产品名称 | （批次） | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌注射器（带针） （使用环节） | 1 | 9月30日 |
| 4 | 一次性使用医用口罩（生产2批、 经营6批） | 1 | 9月30日 |
|  | 合 计（2批次） | 2 |  |

附件10：

省抽化妆品监督抽样品种及检验要求（100批次）

| 序号 | 产品类别 | 抽检数量 | 抽样地点、 完成时间 | 检验项目 | 检测依据 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面膜类 | 10批次 | 区内化妆品生产企业抽样，根据生产情况随时抽样，9月 底前完成抽样 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章1.3铅；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 汞 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章1.2汞；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 激素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章2.34 化妆品中激素类成分的检测方法（国家局2019年第66号通告） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 微生物 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
| 2 | 膏霜类 | 8批次 | 区内生产企业抽样根据生产情况随时抽样，9月底前完成抽样 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章1.3铅；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 汞 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章1.2汞；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 微生物 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
| 3 | 精华液（精华）类 | 7批次 | 区内生产企业抽样根据生产情况随时抽样，9月底前完成抽样 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章1.3铅；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 汞 | 化妆品安全技术规范（2015年版） 第四章1.2汞；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 微生物 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
| 4 | 喷雾类 | 5批次 | 区内生产企业抽样根据生产情况随时抽样，9月底前完成抽样 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章1.3铅；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 汞 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章1.2汞；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 微生物 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
| 5 | 儿童化妆品 | 15批次 | 城乡结合部抽样，不得在大型商场抽样，8月底前完成抽样 | 根据具体品种确定检验 项目 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
| 6 | 染发剂 | 25批次 | 城乡结合部或农村乡镇美容美发机构抽样，不得在大型商场抽样，8月底前完 成抽样 | 根据具体品种确定检验 项目 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
| 7 | 洗发液（护发素） | 25批次 | 各类宾馆（酒店）10批次，农村、城乡结合部、集贸市场15批次，6月底前完成 抽样 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》（2015年） 第四章1.3铅；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 汞 | 化妆品安全技术规范（2015年） 第四章1.2汞；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 微生物 | 《化妆品安全技术规范》（2015年） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
| 8 | 面膜 | 5批次 | 区内化妆品 流通领域 | 铅 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章1.3铅；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 汞 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第四章1.2汞；1.6锂等37种元素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 激素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章2.34 化妆品中激素类成分的检测方法（国家局2019年第66号通告） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |
|  |  |  |  | 微生物 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |

附件11：

## 省抽化妆品抽样数量及封样要求

| 产品类别 | 抽样量 | 封签 |
| --- | --- | --- |
| 面膜类产品 | 单片独立包装产品：≥14个独立包装且总量≥210g（ml） | 按≥11个检验、≥3个留样复检 |
|  | 盒装独立包装产品： ≥5个单片/每盒，≥3个独立包装且总量≥225g（ml） | 按≥2盒检验、≥1盒留样复检 |
| 膏霜类产品 | ≥8个独立包装且总量≥160g（ml） | 按≥7个检验、≥1个留样复检 |
| 精华液（精华）类产品 | ≥8个独立包装且总量≥120g（ml） | 按≥7个检验、≥1个留样复检 |
| 喷雾类产品 | ≥8个独立包装且总量≥120g（ml） | 按≥7个检验、≥1个留样复检 |
| 儿童化妆品 | ≥8个独立包装且总量≥160g（ml） | 按≥7个检验、≥1个留样复检 |
| 染发类产品（氧化型） | ≥4个独立包装且总量≥120g（ml） | 按≥3个检验、≥1个留样复检 |
| 洗发液类产品 | ≥8个独立包装且总量≥160g（ml） | 按≥7个检验、≥1个留样复检 |

注：1.包含微生物检验项目的如面膜类产品、膏霜类产品、精华类产品、喷雾类产品、儿童类产品、洗发类产品等的检验量要求独立包装数量多，独立包装外观洁净，不能污染。

2.染发类为氧化型染发产品。

附件12：

省抽化妆品具体任务分配表

| 序号 | 产品类别 | 抽检数量（批次） | 抽样完成 时间 | 自治区药品安全技术查验中心 | 银川 | 石嘴山 | 吴忠 | 固原 | 中卫 | 宁东 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面膜类 | 10 | 9月底前 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 膏霜类 | 8 | 9月底前 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 精华液（精华）类 | 7 | 9月底前 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 喷雾类 | 5 | 9月底前 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 儿童化妆品 | 15 | 8月底前 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 染发剂 | 25 | 8月底前 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 7 | 洗发液（护发素） | 25 | 6月底前 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 面膜 | 5 | 6月底前 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

注：1.区内化妆品生产企业抽样的产品含区内化妆品备案人委托生产的产品。

2.洗发液（护发素）抽样任务中每个市至少2批次在宾馆（酒店）抽样，其余批次可在农村、城乡结合部或集贸市场抽样。