附表

2019年盐池县高沙窝镇大圪垯村日光温室项目投资核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 建筑工程 |  |  | 94.11 |
| 1 | 水源工程 |  |  | 14.98 |
| 1.1 | 管道工程 | m | 815 | 3.18 |
| 1.2 | 蓄水池 | m3 | 2500 | 10.70 |
| 1.3 | 进水结构 |  |  | 1.10 |
| 2 | 首部工程 |  |  | 77.08 |
| 2.1 | 过滤器房 | 座 | 1 | 1.07 |
| 2.2 | 温室管理房 | 座 | 6 | 10.36 |
| 2.3 | 土墙温棚 | 座 | 6 | 65.65 |
| 3 | 田间工程 |  |  | 2.05 |
| 3.1 | 铺设管道 | m | 860 | 1.48 |
| 3.2 | 铺设滴灌带 | m | 6210 | 0.15 |
| 3.3 | 配套建筑物（闸阀井） | 座 | 3 | 0.42 |
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  | 10.45 |
| 1 | 水源工程 |  |  | 3.35 |
| 1.1 | 泵站工程 | 台 | 1 | 0.88 |
| 1.2 | 电气设备及安装 | 套 | 1 | 2.25 |
| 1.3 | 阀门 | 套 | 1 | 0.22 |
| 2 | 泵站工程 |  |  | 5.52 |
| 2.1 | 泵站工程 | 台 | 1 | 0.31 |
| 2.2 | 电气设备及安装 | 套 | 1 | 4.38 |
| 2.3 | 过滤设备及安装 | 套 | 1 | 0.38 |
| 2.4 | 施肥罐设备及安装 | 套 | 1 | 0.32 |
| 2.5 | 过滤器前后连接阀门 | 个 | 1 | 0.13 |

续表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 田间工程 |  |  | 1.58 |
| 3.1 | 新建温棚 |  |  | 1.28 |
| 3.2 | 灌溉管网 |  |  | 0.30 |
| 第三部分 金属结构及安装工程 |  |  | 15.62 |
| 1 | 水源工程 |  |  | 1.23 |
| 2 | 首部工程（土墙温棚） | 座 | 6 | 14.39 |
| 第四部分 施工临时工程 |  |  | 0.96 |
| 第五部分 独立费用 |  |  | 7.00 |
| 1 | 工程监理费 |  |  | 2.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  | 5.00 |
| 合计 |  |  | 128.14 |