附件：

大水坑镇小城镇建设电力建设基础设施改造工程投资概算核定表

| 序号 | 项目名称 | 概算价值 （万元） | 技术经济指标 | 占投 资额 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） |  |
| I | 第一部分：工程费用 | 50.39 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 54.77 |  |  |  | 87.07% |
| 1 | 630KVA箱变基础 | 15.00 |  |  |  | 15.00 | 个 | 3 | 50000 |  |
| 2 | 电缆防爆管 | 17.64 |  |  |  | 17.64 | m | 1960 | 90 |  |
| 3 | 地埋电缆分解箱基础 | 1.17 |  |  |  | 1.17 | 个 | 13 | 900 |  |
| 4 | 电箱透视防护栏 | 3.88 |  |  |  | 3.88 | m | 194 | 200 |  |
| 5 | 10千伏电缆井 | 3.50 |  |  |  | 3.50 | 个 | 10 | 3500 |  |
| 6 | 线路基础设施顶管 | 6.67 |  |  |  | 6.67 | m | 230 | 290 |  |
| 7 | 新架10千伏线路 |  |  | 2.40 |  | 2.40 | m | 600 | 40 |  |
| 8 | 10米电杆 | 2.53 |  |  |  | 2.53 | 根 | 11 | 2300 |  |
| 9 | 35集束线 |  |  | 0.78 |  | 0.78 | m | 600 | 13 |  |
| 10 | 拆除0.4kv线路 |  |  | 1.20 |  | 1.20 | m | 2400 | 5 |  |
| II | 第二部分：其他费用 |  |  |  | 5.14 | 5.14 |  |  |  | 8.17% |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 0.55 | 0.55 | 万元 | 54.77 | 1.00% |  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  | 0.99 | 0.99 | 万元 | 54.77 | 1.80% |  |
| 3 | 招投标服务费 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 万元 | 54.77 | 0.60% |  |
| 4 | 地质勘察测量费 |  |  |  | 0.14 | 0.14 | 万元 | 54.77 | 0.25% |  |
| 5 | 设计费 |  |  |  | 1.64 | 1.64 | 万元 | 54.77 | 3.00% |  |
| 6 | 设计文件审查费 |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 万元 | 1.78 | 6.50% | 设计勘察费的6.5% |
| 7 | 预算编制及审查费 |  |  |  | 0.38 | 0.38 | 万元 | 54.77 | 0.70% |  |
| 8 | 场地地震安全评估费 |  |  |  | 0.50 | 0.50 | 万元 |  |  |  |
| 9 | 环境评估 |  |  |  | 0.50 | 0.50 | 万元 |  |  |  |
| III | 预备费 5% |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 万元 | 59.91 | 5.00% | 4.76% |
| IV | 工程总投资 | 50.39 |  | 4.38 | 8.14 | 62.91 | 万元 |  |  | 100% |