附件：

投 资 概 算 核 定 表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概 算 金 额（万元） | 技术经济指标（元） | 投资占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 |  |
| 一 | 工程费用 | 46.54 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 85.94 |  |  |  | 87.78% |
| 1 | 室内隔断改造 | 4.68 |  |  |  | 4.68 | ㎡ | 195.00 | 240.00 |  |
| 2 | 厨房地面改造 | 0.40 |  |  |  | 0.40 | ㎡ | 22.00 | 180.00 |  |
| 3 | 室内门窗改造 |  | 22.41 |  |  | 22.41 |  |  |  |  |
| 3.1 | 大厅入口门 |  | 1.20 |  |  | 1.20 | ㎡ | 10.00 | 1200.00 |  |
| 3.2 | 室内套装门 |  | 8.96 |  |  | 8.96 | 套 | 28.00 | 3200.00 |  |
| 3.3 | 室内窗户 |  | 10.23 |  |  | 10.23 | ㎡ | 165.00 | 620.00 |  |
| 3.4 | 大理石窗台石 |  | 2.02 |  |  | 2.02 | m | 112.00 | 180.00 |  |
| 4 | 屋面防水保温改造 | 23.11 |  |  |  | 23.11 | ㎡ | 1284.00 | 180.00 |  |
| 5 | 室内墙面改造（含拆除工程） | 15.20 |  |  |  | 15.20 | ㎡ | 3800.00 | 40.00 |  |
| 6 | 室内吊顶（含拆除工程） | 3.15 |  |  |  | 3.15 | ㎡ | 197.00 | 160.00 |  |
| 7 | 暖气改造 |  | 6.72 |  |  | 6.72 | 套 | 24.00 | 2800.00 |  |
| 8 | 强弱电改造 |  | 10.27 |  |  | 10.27 | ㎡ | 1284.00 | 80.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 7.30 | 7.30 |  |  |  | 7.46% |
| 1 | 工程监理费 |  |  |  | 2.84 | 2.84 | 万元 | 85.94 | 3.30% |  |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  |  | 1.72 | 1.72 | 万元 | 85.94 | 2.00% |  |
| 3 | 编制清单及控制价 |  |  |  | 0.26 | 0.26 | 万元 | 85.94 | 0.30% |  |
| 4 | 编制竣工结算 |  |  |  | 0.26 | 0.26 | 万元 | 85.94 | 0.30% |  |
| 5 | 工程勘察费 |  |  |  | 0.52 | 0.52 | 万元 | 85.94 | 0.60% |  |
| 6 | 工程设计费 |  |  |  | 1.72 | 1.72 | 万元 | 85.94 | 2.00% |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 4.66 | 4.66 | 万元 | 93.24 | 5.00% | 4.76% |
| 四 | 项目总投资 | 46.54 | 39.40 | 0.00 | 11.97 | 97.90 |  |  |  | 100.00% |
| 五 | 投资比(%) | 47.54 | 40.24 | 0.00 | 12.22 | 100.00 |  |  |  |  |